АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.07.2024                                                                                                                   № 1139/24

О порядке проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

расположенных  на территории муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,   ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

постановляет:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории муниципальных образований Горбунковское, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, Лопухинское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское сельские поселения, Большеижорское, Лебяженское городские поселения Ломоносовского муниципального района и утвердить ее состав согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории муниципальных образований Горбунковское, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, Лопухинское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское сельские поселения, Большеижорское, Лебяженское городские поселения Ломоносовского муниципального района

согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности и ЖКХ Писцова А.А.

Глава администрации	                                        А.О. Кондрашов

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

от  10.07.2024 №  1139/24

(приложение 1)

Состав комиссии

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории муниципальных образований Горбунковское, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, Лопухинское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское сельские поселения, Большеижорское, Лебяженское городские поселения Ломоносовского муниципального района (далее – комиссия)

Председатель комиссии:

Писцов А.А. – заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по безопасности и ЖКХ.

Заместитель председателя комиссии:

Баранов А.Н. – начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики  администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Ответственный секретарь комиссии:

Чернова Н.Л. – заместитель начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики  администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Члены комиссии:

Брудер Е.Э. – начальник отдела районного хозяйства управления коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики  администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

Матевосян М.Г. – глава местной администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Ушаков С.В. - глава администрации Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Руш П.А. – и.о. главы местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Байкова Л.С. – глава администрации муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (по согласованию);

Кюне М.В. – глава Кипенского сельского поселения – глава местной администрации Кипенского сельского поселения муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Кучинский Д.П. - глава администрации муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Абакумов Е.Н. - глава местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Глазунова Л.П. – глава Оржицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Бородийчук В.Н. - глава администрации Пениковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Ходотов Е.Г. – и.о. глава администрации Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Представитель Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию);

Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»                               в г. Кингисеппе (по согласованию);

Чаплинский И.М. – генеральный директор АО «КТС» (по согласованию);

Пономарева Е.В. - генеральный директор АО «ИЭК» (по согласованию);

Исайкин Г.П. – генеральный директор ООО «Промэнерго» (по согласованию);

Прибылов В.В. - руководитель ОП Ломоносовское ООО «ТК «Северная» (по согласованию).

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

от  10.07.2024 №  1139/24

(приложение 2)

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории муниципальных образований Горбунковское, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, Лопухинское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское сельские поселения, Большеижорское, Лебяженское городские поселения Ломоносовского муниципального района

Общие положения

1. Проверка теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов на территории муниципальных образований Горбунковское, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, Лопухинское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское сельские поселения, Большеижорское, Лебяженское городские поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее - комиссия).

Порядок проведения проверки

2. 	Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- |
| Котельные, тепловые сети АО «ИЭК» в Большеижорском городском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельные, тепловые сети АО «ИЭК» в Горбунковском сельском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельная, тепловые сети АО «ИЭК» в Гостилицком сельском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельные, тепловые сети АО «ИЭК» в Кипенском сельском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельная, тепловые сети АО «ИЭК» в Копорском сельском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельная, тепловые сети АО «ИЭК» в Лебяженском городском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельные, тепловые сети ООО «Промэнерго» в Лебяженском городском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельные, тепловые сети АО «ИЭК» в Лопухинском сельском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельная, тепловые сети АО «ИЭК» в Оржицком сельском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельные, тепловые сети АО «ИЭК» в Пениковском сельском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельная, тепловые сети АО «ИЭК» в Ропшинском сельском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |
| Котельная, тепловые сети ООО «ТК «Северная» в Ропшинском сельском поселении | 02.09.2024г.-01.11.2024г. | Выполнение требований в соответствии с Приложением 3 |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложением 3 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению 2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Порядок взаимодействия с комиссией

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

4. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию Ломоносовского муниципального района Ленинградской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в Приложении 3.

5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 3 Программы.

Приложение 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                                          "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной _________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

<*> Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии: 	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: 		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.                        _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение  3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

по установке (приобретению) резервного оборудования;

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.